## 仕様表【建築基準法】（20250319）
仕 様 表 （作成例）
⮚本仕様表の根拠と目的 令和７年４月１日施行される改正建築基準法施行規則（以下「規則」といいます。）第1条の３、表２に規定されている「特定木造建築物※」に該当する場合は、建築基準法施行令（以下「令」といいます。）第三章第二節及び第三節の規定に関して、改正規則によって申請図書として新たに定められた「仕様表」に必要事項を記載した場合は、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び２面以上の断面図を当該仕様表（表２中の該当条項部分に限る。）に代えることができることとなります。 また、規則第１条の３第６項の規定に基づき、申請図書に明示すべき事項を「仕様表」に明示した場合は、その申請図書への明示を省略することができ、他の申請図書に明示すべき事項のすべてを「仕様表」に記載した場合は、その申請図書の添付も要しないこととなります。長野県では、国が示している「確認申請・審査マニュアル」を基に、独自の様式として仕様表（作成例）を定めることとしました。 従って、本仕様表（作成例）に記載している「建築基準関係規定（令第９条に規定されている関係法令等を含む。）」については、「設計の仕様」の欄に必要事項を記載し、各規定の適合確認を行うことができる場合は、規則第1条の3、表２に基づく申請図書に明示すべき事項に代えることができ、また、添付すべき申請図書に明示すべき事項をすべて本仕様表に記載した場合は、当該申請図書の添付を省略することができます。 なお、本仕様表に記載することをもって、すべての建築基準関係規定に関して申請図書の添付を要しないということではなく、各規定の内容や規則に定められた明示すべき事項の内容によっては別途申請図書の添付が必要となります。本仕様表は、建築確認申請における申請図書となることに加えて、確認審査をより効率的に行うとともに、確認申請を行うに当たっての建築基準関係規定のチェックリストとしても活用できるものです。 ※特定木造建築物：細則第１条の３第１項第１号イ（２）」に規定されています。 具体的には、木造建築物のうち仕様規定の範囲内（構造計算を行わず。）で構造安全性を確認する建築物が対象となります。
⮚本仕様表の対象としている建築物 本仕様表は、木造軸組構法による２階建て一戸建て住宅や改正前の建築基準法（以下「法」といいます。）第６条第１項第４号建築物等の木造小規模建築物を対象として適用される建築基準関係規定を対象に作成しているものです。本仕様表は、これらの対象としているすべての建築物に適用される「単体規定」に関する規定と、都市計画区域及び準都市計画区域内において適用される「集団規定」に関する規定（長野県内においては都市計画区域内のみに指定されている法第22条区域の規定を含む。）について区分して作成しています。 なお、対象とはならない規定についても記載していますので、実際に確認申請を行う建築物に適用される建築基準関係規定について、規則第１条の３に規定されている添付図書と図書に明示すべき事項をもとに削除又は追加して作成してください。また、特殊建築物等の申請について使用する場合は、適用される規定に関しては、適宜追加して作成してください。 また、本仕様表（作成例）は、「作成例」として示してますので、建築基準関係規定の審査が可能な内容を記載するなど、確認審査に対応できる内容であれば独自に作成することが可能です。 ⮚作成に当たっての留意点 ①本仕様表は規則第1条の３表２等に規定されている図書において明示すべき事項を,文章によって明示できる事項を「設計の仕様」の欄に記載するものです。従って、確認審査において建築主事等が建築基準関係規定への適合状況が確認できるものでなければならないものであり、明示すべき事項が「位置」や「形状」といった図化によってのみ確認できる事項は、本仕様表によらず、申請図書への記載が必要です。 ②仕様表は、建築士法第２０条に基づく「設計図書」であり、確認申請に添付する申請図書となります。従って、業務に必要な建築士としての表示行為が必要であり、確認申請に添付する図書は正本としての記名が必要となります。 ③増改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替及び用途変更の確認申請を行う場合は、既存部分を含めて本仕様表への記載が必要です。既存部分が「既存不適格」に該当する場合は、別途「既存不適格調書」を添付し、緩和規定を適用する場合は、緩和を受けるための関係規定への適合状況を示す図書を作成する必要があります。 ④集団規定に関する事項は、都市計画区域及び準都市計画区域外では作成する必要はありません。都市計画区域内では単体規定及び集団規定のいずれもの仕様表を作成する必要があります。 ⑤申請しようとする建築物が敷地内に別棟で複数ある場合は、「単体規定」に関する仕様表は棟ごとに作成し、「集団規定」は敷地単位で作成してください。 ⮚記載方法等 申請建築物が審査対象となる建築基準関係規定について「適用有無」欄のチェックボックス（□）に☑をつけてください。 上記で適用となる規定について、「規定の概要・ただし書き」を参考に、また、必要に応じて関係条文等を参照したうえで実際に設計を行った内容について、 「設計の仕様」欄に記載している選択できる仕様についてチェックボックス（□）に☑を付け、また、具体的に記載する必要がある項目は設計した仕様を記載してください。記載に当たっては、「備考」欄及び規則の規定内容を確認して、別途添付すべき図書や明示すべき事項を作成又は明示してください。 「設計の仕様」欄において、選択項目のない「必須事項」と記載されている事項は、該当する規定において、記載の規定に適合しなければならないことを示しています。（☑がなければならない事項です。） ⮚「適用」欄の凡例 ○：本仕様表が対象とする建築物において、一般的に適用がある規定 △：本仕様表が一般的に適用される規定ではありますが、現時点では長野県内において適用する地域指定がない規定等 ▲：本仕様表において対象としている建築物からは用途、規模から一般的に適用されない規定 ー：具体的な基準や制限等が示されていない規定
仕 様 表
建築主名 |  |  |  |  | 設計者名（本仕様表の作成者：複数の場合はすべて記載）
建築場所 |  |  |  |  | 建築物の用途・規模（階数及び延べ面積）・構造
規則第１条の３第１項関係（１表・２表及び4表） 建築設備に関しては第4項（1表・2表）及び第5項（1表）
⮚共通事項 ①該当条項において、ただし書等の許可、承認等を受けている場合は、許可書、承認書等の写しを添付するとともに、許可条件がある場合で、図書に明示すべき事項がある場合は、関係図書に明示します。 ②該当条項において、国土交通大臣の認定を受けている場合は、材料、構法等の名称と認定番号を関係図書に記載するとともに、認定書の写しを添付します。なお、建築主事等がデーターベースにおいて認定内容を確認できる場合は認定書の写しを添付していません。
Ⅰ‐１ 単体規定に関する建築基準法の条項
建築基準法 |  | 施行令 |  | 適用 区分 | 項 目 （条文見出し等） | 規定の概要 | ただし書き （適用除外規定） | 適用有無 | 設計の仕様 | 備 考
章・節・条 | 項・号 | 章・節・条 | 項・号
第2章 第19条 | 第1項 |  |  | ○ | 敷地の衛生及び安全 | 敷地は接する道の境より高くし、地盤面は接する周囲の土地より高くする。 | 敷地内の排水に支障がない場合又は防湿の必要がない場合 |  | ［以下のいずれか選択と記載］ | 敷地と道路、周辺の高低差は配置図に明示 ※第19条関係は規則第1条の３の表２の適用条文はありません。（表1の各図書に一般に記載すべき事項として提示しています。）
| 第2項 |  |  | ○ |  | 湿潤、出水のおそれの多い又はごみ等で埋め立てられた土地は、盛土、地盤改良等の措置を講ずる。 |  |  | ［以下のいずれか選択と記載］
| 第3項 |  |  | ○ |  | 敷地には、雨水、汚水を排出し、処理するための下水管、下水溝又はためます等の施設をする。 |  |  | ［以下のいずれか選択と記載］ | 接続位置、ためますの位置は配置図に明示する必要がある。
| 第4項 |  |  | ○ |  | がけ崩れ等による被害の恐れがある場合は、擁壁の設置等の安全措置を講ずる。 |  |  | [以下のいずれか選択と記載] | 擁壁設置の場合で確認申請を要する場合（高さ２ｍ超えるもの）は、別途確認申請を、確認申請を要しない場合は、構造図などの関係図書を添付
第20条 | 第1項4号イ | 第3章 第2節 第37条 |  | ○ | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分で腐食、腐朽、摩耗の恐れのあるものは必要な措置をした材料を使用する。 |  |  | ［以下のいずれか選択と記載］
|  | 第38条 | 第1項 | ○ | 基礎 | 基礎は、建築物に作用する荷重及び外力、地盤沈下等に対して構造耐力上安全なものとする。 |  |  | ※基礎の安全性に関する基本事項（第２項以下の規定に適合することにより安全性を確認する。）
|  |  | 第2項 | ○ |  | 異種構造基礎は併用してはならない。
|  |  | 第3項 |  |  | 平成12年建設省告示第1347号に適合すること。（以下の基準に適合すること。） ・支持地盤の種別、位置及び許容応力度 ・許容応力度に応じた基礎種類の選定 ・基礎底部の位置 ・凍結深度と地盤面からの深さ ・基礎の底部に作用する荷重の数値と算出方法 ・木ぐい及び常水面の位置 ・基礎の種類ごとの鉄筋の配筋 ・高さ13m超える又は延べ面積3,000㎡超える建築物の場合 最下階に作用する荷重が100KN/㎡超の場合、基礎の底部（基礎杭使用の場合は杭の先端）を良好な地盤に達すること |  |  | ①地盤改良の有無［以下のいずれか選択と記載］ [ありの場合は工法等を以下に記載] | ・地盤改良を行う場合は、②の地盤調査結果に基づく工法選択の根拠を添付するとともに、地盤改良工事の仕様を示した資料を添付する。 ・地盤調査結果の報告書を添付する。（地盤の長期許容応力度、N値、支持地盤の位置等、基礎の設計に必要な事項が記載されているもの）ただし、既存の地盤調査結果や周辺地盤調査結果等に基づき建築士が判断することも可能であり、その根拠を関係図書に明示する。 ・凍結深度については、特定行政庁が指定している場合は、その深度を基本とし、それ以外の深度を設定する場合は、その根拠を示す。なお、告示第１３４７号に規定されている「基礎の底部が密実で良好な地盤に達して雨水等の影響を受けるおそれがない」ことにより深度を設定する場合は、その根拠となる地盤調査結果を添付する必要がある。 ・基礎に用いる鉄筋は,法第３７条の規定に適合（JISに適合するもの）することが必要 ・基礎の配筋仕様は、配筋の異なるごとに記載（複数の配筋仕様となる場合は、基礎伏図と構造詳細図を併用することが望ましい。これらの図書を添付した場合は、本仕様表の鉄筋に関する仕様の記載を要しない。）
②地盤の長期許容応力度の設定根拠 ［以下のいずれか選択と記載］ [地盤調査の場合は、平成13年国土交通省告示第１１１３号に規定する調査方法を、令第９３条による場合は、その地盤種別を確認した根拠を以下に記載]
③設計に用いた地盤の長期許容応力度[以下に記載]
KN/㎡
④上記の許容応力度に基づく基礎の種類の選定 ［以下のいずれかを選択］ ⑤基礎の底部の位置（地盤面からの深さ） 基礎ぐいの場合は先端の位置（地盤面からの深さ）
㎝
凍結深度（地盤面からの深さ）
㎝
［凍結深度より浅く⑤の基礎の底盤の位置を設定した場合はその根拠を以下に記載]
⑥木ぐいを使用する場合は、くいの仕様と常水面の位置を以下に記載
⑦基礎の立ち上がり部分の高さと厚さ、及び底盤の厚さ（最小高さ、厚さを記載：（ ）内は基準を示す。）
・立上がりの高さ（地上部３０㎝以上）
㎝
・立上がり部分厚さ （１２㎝以上）
㎝
・根入れ深さ（布基礎２４㎝、べた基礎１２㎝以上、かつ凍結深度以深）
㎝
・底盤の厚さ（布基礎15ｃｍ、べた基礎12ｃｍ以上）
㎝
・底盤の幅［布基礎のみ］(地耐力及び階数により決定）
㎝
⑧鉄筋の仕様[基礎の種類ごとに配筋を記載]
布基礎の場合 ・立上がり主筋（12㎜以上異形鉄筋上端、下端1本以上、補強筋と緊結）
・立上がり補強筋（9㎜以上鉄筋300㎜以以下＠）
・底盤補強筋（幅24㎝超えは9㎜以上鉄筋300㎟以下＠ 両端部9㎜以上の鉄筋と緊結）
・換気口等補強筋（周辺に9㎜以上の鉄筋で補強）
べた基礎の場合 ・立上がり主筋（12㎜以上異形鉄筋上端、下端1本以上、補強筋と緊結）
・立上がり補強筋（9㎜以上鉄筋300㎜以以下＠）
・底盤補強筋（9㎜以上鉄筋を縦横300㎟以下＠）
・換気口等補強筋（周辺に9㎜以上の鉄筋で補強）
|  |  | 第4項 | ○ |  | 適用除外規定 | 平成12年建設省告示第1347号に基づく構造計算による場合は、2項と3項は適用しない。 ［参考：関連告示］ 平成14年国土交通省告示第474号及び平成14年国土交通省告示第667号 |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・適用除外を受ける場合は構造計算書及び計算根拠となる図書を添付（規則表３の図書） ・適用除外を受ける場合は、上記３項①～⑧の該当する事項のみ記載
|  |  | 第5項 | ○ |  | 杭打ち時は、打撃力等の外力に対して構造耐力上安全なものであること。 |  |  | ［以下のいずれか選択］
|  |  | 第6項 | ○ |  | 木杭は常水面下にあるようにする。 | 平家の木造建築物に使用する場合 |  | ［以下のいずれか選択］
|  | 第39条 | 第1項 | ○ | 屋根ふき材等 | 屋根葺き材等は風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないこと。 |  |  | ［使用する材料及び工法を以下の①～③の部位について具体的に記載］ ①屋根葺き材の固定[以下のいずれか選択及び記載] | ・長野県内はすべて基準風速３０ｍ/Ｓである。 ・構造方法を構造詳細図等の図書に記載した場合は左欄の記載は不要
|  |  | 第2項 | ○ |  | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁は、昭和46年建設省告示第109号に適合すること。
・平部の緊結方法
・むね部の緊結方法
・軒・けらばの緊結方法
②屋外に面する部分のタイル等の緊結［以下のいずれか選択と記載］
③太陽光システム等の防錆処置［以下のいずれか選択と記載］
|  |  | 第3項 | ▲ |  | 「特定天井」は、平成25年国土交通省告示第771号の構造方法に適合する。 |  |  | ※一般に特定木造建築物等（一戸建て住宅等）は該当する建築物とならない
|  |  | 第4項 | ▲ |  | 特定天井で腐食等の恐れのある材料を使用する場合は防腐等の措置をした材料を使用する。 |  |  | ※一般に特定木造建築物等（一戸建て住宅等）は該当する建築物とならない
|  | 第2章 第3節 第40条 ※以下網掛け部分は、特定木造建築物を対象とした規定 |  | ○ | 適用の範囲 | 木造建築物としての構造規定が適用される建築物を規定 | 茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。 |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・適用除外建築物の場合は第３節の規定の記載は不要 ・第２表の令第３章第３節において「開口部の位置、形状、寸法」を明示する必要ががあるが、仕様表では記載できないため、別の図書（立面図等）に記載
|  | 第41条 |  | ○ | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないこと。 |  |  |  | 構造耐力上主要な部分とは：壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するものをいう。）
部材ごとの樹種・等級[①～④の部材ごとに以下に記載] ①柱材
②横架材（土台、梁、桁）
③筋かい材
④その他部材（母屋、垂木、根太、間柱など）
|  | 第42条 | 第1項 | ○ | 土台及び基礎 | 柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設ける。 | 以下のいずれかに該当 ①柱を基礎に緊結 ②平家建ての建築物で足固めを使用 ③柱と基礎とをだぼ継ぎなど、平成28年国土交通省告示第690号の構造方法により施工 |  | [以下①、②のいずれかを選択］ | 土台を設けない場合の施工方法については、別途構造詳細図を添付
|  |  | 第2項 | ○ |  | 土台は、基礎に緊結する。 | 平家建ての建築物で延べ面積が５０㎡以内のもの |  | ［以下のいずれか選択と記載］
|  | 第43条 | 第1項 | ○ | 柱の小径 | 平成12年建設省告示第1349号により算出された割合以上であること。 | 国土交通大臣が定めた構造計算による場合 |  | ［以下のいずれかにより柱の小径を計算：いずれか選択］ | 柱の小径の検討結果の根拠資料(早見表とツールを用いた場合はその旨を明示するのみで、ツールなどの計算結果の添付は不要。構造計算の場合は構造計算書を添付）
|  |  | 第2項 | ○ |  | ３階以上の建築物の柱の小径は13.5㎝以上とする。 | 平成12年建設省告示第1349号に定める基準に従った構造計算によって安全性を確認する。 |  | ［以下のいずれか選択と記載］ | 構造計算を要する場合は構造計算書と計算に要した図書を添付
㎝
[3階建て以上の場合の柱の小径：以下のいずれか選択］
|  |  | 第3項 | ー |  | 法第41条の規定による長野県内には条例制定なし。
|  |  | 第4項 | ○ |  | 柱の1/3以上欠き取る場合においては、その部分を補強する。 |  |  | ［以下のいずれか選択と記載］ | 欠き取る場合は、位置を別途図書に明示
|  |  | 第5項 | ○ |  | 隅柱、準ずる柱は、通し柱とする。 | 接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強する。 |  | ［以下のいずれか選択と記載］ | 通し柱とする柱及び補強する隅柱、準ずる柱の位置を別途図書に明示
|  |  | 第6項 | ○ |  | 柱の有効細長比（断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。）は、150以下とする。 |  |  | ［各階の最大値の計算過程と結果を以下に記載］ | ・有効細長比＝座屈長さ/断面二次率半径 （座屈長さは、柱の横架材間の垂直距離（両端ピン接合） 断面二次率半径は、断面二次モーメント/柱の断面 より求める。105角又は120角の柱の数値は差表の数値となる。） ・注意点：吹き抜けに面する柱がある場合は、最下階（土台）から最上階（はり、けた等）までが横架材間距離となる。
１階 柱寸法（小径）
㎝角
・座屈長さ（最大横架材間距離）
㎜
・断面最小二次率半径 （105㎜柱：３０．３１ 120㎜角：３４．６４）
・1階柱の最大細長比（150以下）
２階 柱寸法（小径）
㎝角
・座屈長さ（最大横架材間距離）
㎜
・断面最小二次率半径 （105㎜柱：３０．３１ 120㎜角：３４．６４）
・２階柱の最大細長比（150以下）
|  | 第44条 |  | ○ | はり等の横架材 | はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしない。
|  | 第45条 | 第1項 | ○ | 筋かい | 引張筋かいは以下のいずれかによる。 ① 厚さ1.5㎝以上幅９㎝以上木材又は9㎜以上鉄筋 ② 昭和56年建設省告示第1100号によるもの ③ 国土交通大臣の認定を受けたもの |  |  | ［使用する引張筋かいを以下のいずれかから選択（複数の仕様がある場合は複数を選択）］ | ・筋かいを圧縮筋かいの仕様のみで施工する場合は、第３項による筋交い端部の緊結により、引張筋かいにも対応できるものとして圧縮筋かいのみの記載で可能とする。 ・複数の筋かいを併用する場合は、該当する事項を全て選択し、必要事項を記載する。 ・筋かい以外の耐力壁の仕様は令第４６条第４項の欄に記載する。 ・今回改正に伴い、K型、多段筋かいも国土交通大臣認定により可能となっている。
|  |  | 第2項 | ○ |  | 圧縮力筋かいは以下のいずれかによる。 ① 厚さ3㎝幅9㎝以上木材 ② 昭和56年建設省告示第1100号によるもの ③ 国土交通大臣の認定を受けたもの |  |  | ［使用する圧縮筋かいを以下のいずれかから選択（複数の仕様がある場合は複数を選択）］
|  |  | 第3項 | ○ |  | 以下のすべてによる ①筋かいは、両端部を柱又ははりなど横架材に、ボルト、かすがい、くぎ等の金物で緊結する。 ②いずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分であること。 |  |  | [以下のいずれか選択] [筋かいを設ける場合は以下の方法による（いずれも必須事項）] | 筋かいを設けない場合は、この規定は対象外
|  |  | 第4項 | ○ |  | 筋かいには、欠込みしない。 | たすき掛けの場合は、必要な補強を行う。 |  | ［以下のいずれか選択と記載］ | 筋かいを設けない場合は、この規定は対象外
|  | 第46条 | 第1項 | ○ | 構造耐力上必要な軸組等 | 木造軸組み構造は各階の張り間方向及び桁行方向に、壁又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置する。 | ２項に適合することにより適用を除外 |  | ［木造軸組み構造の基本事項］ ※判断基準はなし
|  |  | 第2項 | ○ |  |  | 適用除外要件（次の①又は②に該当） ①以下のア、イすべてに該当するかウに該当する場合 ア 構造耐力上主要な部分が昭和62年建設省告示第189８号の基準に適合 イ 構造耐力上主要な柱の柱脚が一体の鉄筋コンクリート造の布基礎等に緊結 ウ 昭和62年建設省告示第1899号による構造計算により安全性を確認 ②方づえ、控え柱等があって構造耐力上支障がない。 |  | [適用除外の有無を①、②から選択] | ・構造計算が必要な場合は構造計算書と計算に要する図書を添付 ・構造方法（仕様）を構造詳細図で示した場合は具体的な仕様の記載は不要
|  |  | 第3項 | ○ |  | ① 床組及び小屋ばり組には平成28年国土交通省告示第691号による木板などを設ける。 ② 小屋組には振れ止めを設ける。 | 昭和62年建設省告示第1899号による構造計算によって安全性を確認する。 |  | ［該当する事項を選択］ | ・床組及び小屋ばりに木板その他これらに類するものとして、火打ちばり、構造用合板（根太レス工法含む）などによる構法がある。 ・構造計算が必要な場合は構造計算書及び計算に要する図書を添付
・構造計算を行った部分（床組、小屋ばり、振れ止め）を以下に記載
・床組及び小屋ばりの火打ち材、小屋組の振れ止めの具体的な施工方法の仕様を以下に記載（図化しない場合は必須記載事項）
①床組の仕様
②小屋ばりの仕様
③小屋組の振れ止め仕様
|  |  | 第4項 | ○ |  | ①軸組仕様：昭和56年建設省告示第1100号に定める仕様の軸組みあるいは国土交通大臣の認定を受けた構造であること。 ②必要な壁量：上記告示に基づく必要壁量に適合すること。 ③配置基準：平成12年建設省告示第1352号に定める軸組の配置基準（1/4バランス）に適合すること。 ④小屋裏物置（直下階面積の1/8以上が該当）がある場合は壁量計算において面積に算入していること。 |  |  | ①構造耐力上必要な軸組の仕様を記載（複数ある場合は主要な仕様を以下に記載） | ・構造耐力上必要な軸組の計算過程及び計算結果、計算結果に基づく軸組みの配置及びすべての仕様は申請図書として作成し添付 ・小屋裏物置がある場合は、その位置、天上高さ、面積算定根拠等を示す図書を別途作成して添付
②必要な壁量計算の方法[以下のいずれか選択］ ③小屋裏物置の有無（直下階面積の1/8以上が該当） [以下の以下のいずれかを選択]
|  | 第47条 | 第1項 | ○ | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 | 平成12年建設省告示第1460号の構造方法に適合すること。 柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、柱を添木等によって補強する。 |  |  | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の仕様の検討方法[以下のいずれかの方法を選択］ [柱の局部座屈についていずれか選択] | ・使用する金物の仕様及び位置は別途図書を作成する。 N値計算、構造計算により場合は、計算過程と結果及び計算に要した図書を添付 ・構造耐力上主要な部分である仕口、継手の構造方法は、別途詳細図を添付 ・あらかじめ部位ごと、柱の引き抜き力に対応した仕口、継手の構造詳細図の一覧を作成し、その選択による方法も可能：国作成の申請審査マニュアルを参照
|  |  | 第2項 | ○ |  | ボルトには有効な座金を使用
|  | 第49条 | 第1項 | ○ | 外壁内部等の防腐措置等 | 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用する。 |  |  | ［以下のいずれか選択と記載］
|  |  | 第2項 | ○ |  | 柱、筋かい、土台は地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずる。 必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずる。
|  | 第4節 第５１条～６２条 |  | ○ | 組積造 | ※申請建築物の部分、あるいは一部に用いる場合は、関係規定につて仕様表として作成する（以下７節まで同じ。）。
|  | 第4節の2 第６２条の２～６２条の８ |  | ○ | 補強コンクリートブロック造 |  |  |  |  | ブロック塀を築造する場合は、築造位置を配置図に明示し、令第６２条の８の規定に適合することを示す図書（構造詳細図等）を添付するか、又は仕様を記載
|  | 第5節 第６３条～７０条 |  | ○ | 鉄骨造
|  | 第6節 第７１条～７９条 |  | ○ | 鉄筋コンクリート造
|  | 第6節の2 第７９条の２～７９条の４ |  | ○ | 鉄骨鉄筋コンクリート造
|  | 第7節 第８０条 |  | ○ | 無筋コンクリート造
|  | 第7章の2 第80条の3 |  | ○ | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 | 国土交通大臣が定めた構造方法（平成13国土交通省告示第383号）を用いるものとする。 | 土石等の高さ等以上の高さの門又は塀が外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合 |  | [対象となる自然現象：以下のいずれか選択] [衝撃を遮る方法：以下のいずれか選択] [適用する構造基準の方法：以下のいずれか選択] | ・告示第３８３号に基づく構造基準（仕様基準）に適合することを示す図書の添付、又は構造計算書と計算に要した図書を添付 ・申請敷地が区域指定の内外にわたる場合は、境界線を配置図に明示し、各区分の面積算定と構造制限の適用の有無を別の図書として添付
|  | 第5章の4 第1節の2 第129条の2の3 | 第１項第２号 | ○ | 建築設備の構造強度 | 昇降機以外の建築設備は、平成12年建設省告示第１３８８号に基づく構造方法を用いる。 |  |  | [以下の該当事項をいずれか選択と判断（必須事項）] | 給湯器の転倒防止措置基準に適合することを示す図書（仕様書でも可能）を添付
第２章 第21条 |  |  |  | ▲ | 大規模の建築物の主要構造部等
第25条 |  |  |  | ▲ | 大規模の木造建築物等の外壁等
第26条 |  |  |  | ▲ | 防火壁等
第27条 |  |  |  | ▲ | 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
第28条 | 第1項 |  |  | ○ | 居室の採光 | 居室には床面積の1/5から1/10までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上の採光上有効な面積の窓などを設ける。 住宅の居室は1/7以上であること。 | 地階等に設ける居室、又は温湿度調整を必要とする用途上やむを得ない居室 国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置の措置が講じられている場合、1/10とすることができる。 |  | [次の①、②のいずれか選択と記載] | ・有効採光面積の算定に必要な事項の図書への記載と計算過程及び結果を添付 ・規則第１条の３表２に規定する有効採光面積を算定するための敷地に接する道路、公園の位置や幅員等、開口部の位置、境界からの水平距離及び垂直距離は、本仕様表では記載できないため、配置図、平面図、立面図、断面図等に明示
| 第2項 |  |  | ○ | 居室の換気 | 居室には床面積に対して、1/20以上の換気のための窓等設ける。 | 政令で定める換気設備を設けた場合 |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・有効換気面積の算定に必要な事項の図書への記載と計算過程及び結果を添付 ・開口部位置、吸気口、換気口の位置、建具の開閉方法等は、本仕様表では記載できないため、平面図、立面図、断面図等に明示
| 第3項 |  |  | ○ | 火気使用室の換気 | 調理室等の火気使用室は、政令で定める換気設備を設ける。 | 政令で定める室 |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・換気設備の仕様を決定した計算過程と結果及び設備の設置地を別の申請図書へ明示 ※換気設備の位置は本仕様表では記載できないため、平面図、立面図、断面図等に明示
| 第4項 |  |  | - | 2室を1室にみなす規定 |  |  |  | 上記各項において適用できる規定を示している。
第28条の2 | 第１項第2号 |  |  | ○ | 石綿に対する衛生上の措置 | 石綿等を添加した建築材料を使用しない。 | 石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたもの |  | [以下のいずれか選択と記載]
| 第２項第3号 | 令第20条の５・６ |  | ○ | 居室に使用する建築材料のクロルピリホスに関する基準 | 建築材料にクロルピリホスを添加しない。また、添加した材料を使用しない。 | ・建築物に使用して５年以上経過したもの ・国土交通大臣が認めたもの |  | [以下のいずれか選択] | ・使用材料区分による面積及び換気計算過程と結果を添付 ・給気機、排気機の位置、は本仕様表では記載できないため、平面図、立面図、断面図等に明示 ・通気のできる建具の位置を平面図等に明示
|  | 令第20条の7 |  | ○ | 居室に使用する建築材料のホルムアルデヒドに関する基準 | 内装材、天井裏へのホルムアルデヒド発散建材の使用を換気回数等により制限する。 | ・建築物に使用して５年以上経過したもの令第２０条の９により ・国土交通大臣の認定を受けた居室 |  | [以下のいずれか選択と記載]
|  | 令第20条の8 |  | ○ | 居室の換気設備のホルムアルデヒドに関する基準 | 建築材料区分に応じた換気回数を確保できる２４時間換気設備を設置する。 | 令第２０条の１０により国土交通大臣の認定を受けた居室
第29条 |  |  |  | ○ | 地階における住宅等の居室 | 住宅の居室等で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置等について政令（令第２２条の２）で定める基準に適合するものとする。 |  |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・有効換気計算を行う場合は、計算過程と結果、及び計算に要した図書を添付 ・開口部位置、吸気口、換気口又は湿度調節設備の位置本仕様表では記載できないため、平面図、立面図、断面図等に明示
第30条 |  |  |  | ▲ | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁
第31条 | 第1項 |  |  | ○ | 便所 | 下水道法による処理区域内においては、便所は、水洗便所（公共下水道に連結されたものに限る。）以外の便所としない。 |  |  | [下水道処理区域内外をいずれか選択と記載] | 排水ます、公共下水道の位置は、本仕様表では記載できないため、配置図に明示
| 第2項 |  |  | ○ | 屎尿浄化槽 | 便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽を設けなければならない。 |  |  | [浄化槽設置の有無をいずれか選択と記載] | ・屎尿浄化槽を設置する場合は別途「浄化槽設計概要書」の添付が必要 ・浄化槽を設置する場合の浄化槽の構造に関しては、上記の「浄化槽設計概要書」において添付される図書に明示される場合は添付不要
設置する場合の浄化槽の構造[以下①、②のいずれか選択し記載]
・処理性能
・処理対象人員と算出方法
・処理方法
・各槽の有効容量
第32条 |  |  |  | ○ | 電気設備 | 電気設備は、法律等の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関する工法によつて設ける。 |  |  |  | 常用電源の位置は本仕様表に記載できないため、配置図又は平面図に明示
第33条 |  |  |  | ▲ | 避雷設備
第34条 |  |  |  | ▲ | 昇降機
第35条 |  |  |  | ▲ | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
第35条の2 |  | 令第１２８条の５ |  | ○ | 特殊建築物等の内装 | 調理室等火気使用室は、政令で定める基準に従つて、壁、天井（天井のない場合は、屋根）の内装を防火上支障がないようにする。 | 政令で定めるもの 平成２１年国土交通省告示第２２５号による場合 |  | [次の①～③のいずれか選択と記載] | 告示第２２５号を適用のする合は基準適合を示す計算過程と結果及び計算に要した図書を添付
・壁材
・天井（屋根）材
・壁材
・天井（屋根）材
・その他告示で指定されている部分と使用材
[上記の②又は③の仕上げ材で国土交通大臣の認定品を使用する場合は、以下に製品名・認定番号を記載]
第35条の3 |  |  |  | ▲ | 無窓の居室等の主要構造部
第36条 |  |  |  | ○ | この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準 |  |  |  | 技術基準を以下の施行令の規定に定めている。
|  | 令第21条 |  | ○ | 居室の天井の高さ | 居室の天井の高さは、2.1ｍ以上とする。
ｍ
|  | 令第22条 |  | ○ | 居室の床の高さ及び防湿方法 | 最下階の居室の床が木造である場合の床の高さ及び防湿方法は、次による。、 ①床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45 ㎝以上とする。 ②外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎠以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をする。 | 床下をコンクリート、たたきなどの材料で覆う場合及び最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合 |  | [以下のいずれか選択と記載]
部位（室名）： 床高 ㎝
|  | 令第23条 |  | ○ | 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 | 階段と踊場の幅、蹴上げと踏面の寸法は、以下によらなければならない。 階段及び踊場の幅 75㎝以上 蹴上寸法 22㎝以下 踏面寸法 21㎝以上 | 住宅の階段（共同住宅の共用階段を除く。）の蹴上げは23㎝以下、踏面は15㎝以上とすることができる。
①階段の幅
㎝
②蹴上寸法
㎝
③踏面寸法
㎝
|  | 令第25条 |  | ○ |  | 階段には、手すりを設けなける。 階段及びその踊場の両側（手すりが設けられた側を除く。）に側壁又はこれに代わるものを設ける。 | 高さ１m以下の階段の部分には、適用しない。 |  | [手すり設置の有無をいずれか選択と記載]
第37条 |  |  |  | ○ | 建築材料の品質 | 基礎、主要構造部その他政令（令第１４４条の３）で定める部分に使用する木材等国土交通大臣が定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 ①国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの ②国土交通大臣の認定を受けたもの |  |  | [以下①～③の材料ごとにいずれかを選択、必要選択事項］ ①コンクリートの仕様[以下を記載] ※記載する部位は基礎のみ [使用材料のJIS規格認定等：以下をいずれか選択] | 法第３７条において規定されている材料は、平成12年建設省告示第1446号において次のとおり定められている。 ①構造用鋼材及び鋳鋼 ②高力ボルト及びボルト ③構造用ケーブル ④鉄筋 ⑤溶接材料（炭素鋼、ステンレス鋼及びアルミニウム合金材の溶接）⑥ターンバックル ⑦コンクリート ⑧コンクリートブロック ⑨免震材料 ⑩木質接着成形軸材料(木材の単板を積層接着又は木材の小片を集成接着した軸材をいう。以下同じ。) ⑪木質複合軸材料 ⑫木質断熱複合パネル ⑬木質接着複合パネル ⑭タッピンねじその他これに類するもの ⑮打込み鋲 ⑯アルミニウム合金材 ⑰トラス用機械式継手 ⑱膜材料及びテント倉庫用膜材料 ⑲セラミックメーソンリーユニット ⑳石綿飛散防止剤 21緊張材 22軽量気泡コンクリートパネル なお、使用される部分は、基礎、主要構造部及び構造耐力上主要な部分とされている。
・粗骨材の最大寸法
㎜
・設計基準強度（呼び強度）Fｃ
N/㎟以上
・スランプ
㎝以下
②鉄筋[以下をいずれか選択と記載]
③上記以外の材料がある場合は以下に材料名、JIS又はJAS規格番号を記載（備考欄参照）
第38条 |  |  |  | ○ | 特殊の構造方法又は建築材料 | 特殊の構造方法又は建築材料は国土交通大臣の認定が必要 |  |  |  | 使用場所、使用箇所を示す図書を添付
第39条 |  | （長野県建築基準条例第4条～6条） |  | ○ | 災害危険区域 | 区域内においては長野県が制定する条例に基づき居住の用に供する建築物は建築できない。 | 主要構造部を鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリートとするか、防護措置をすることをもって知事の許可を受ける。 |  | [以下のいずれか選択と記載] | 災害危険区域内の申請の場合に選択
第40条 |  |  |  | △ | 地方公共団体の条例による制限の附加 | ※長野県内には本条による条例の制定はない
第41条 |  |  |  | △ | 市町村の条例による制限の緩和 | ※長野県内には本条による条例の制定はない
第3章 第1節 第41条の2 |  |  |  | ー | 適用区域
第３章の２ 第68条の10～ 第68条の26 |  |  |  | ー | 型式適合認定等
第４章 第69条～ 第77条 |  |  |  | ー | 建築協定
|  | 第５章の４ 第１節の２ 令129条の2の4 |  | ○ | 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 | 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造の基準を規定 |  |  | [以下の規定はすべて必須事項]
[具体的な材料仕様を以下に記載]
①給水管
②排水管
③ガス管
④その他[以下に具体的に記載]
|  | 令129条の2の5 |  | ○ | 換気設備 | 建築物換気設備の構造基準を規定 | 換気設備を設けるべき調理室等を除く |  | [以下の規定はすべて必須事項]
第6章 第８４条 |  |  |  | △ | 被災市街地における建築制限
第８４条の２ |  |  |  | ○ | 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 | 一定の要件に該当する簡易な構造の建築物は、一定の規定に関して制限の緩和ができる
・緩和を受ける規定
・具体的な構造仕様
第８５条 |  |  |  | ▲ | 仮設建築物に対する制限の緩和
第８５条の２ |  |  |  | △ | 景観重要建築物である建築物の制限の緩和
第８５条の３ |  |  |  | △ | 伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和
第８６条～８６条の５ |  |  |  | ▲ | 一の敷地とみなすことによる制限の緩和
８６条の６ |  |  |  | △ | 総合設計による一団地の住宅施設についての制限の緩和
第８６条の７ |  |  |  | ○ | 既存の建築物に対する制限の緩和 | 増改築、大規模修繕、模様替において、既存不適格建築物に対する制限を緩和 | 既存不適格の条項及び行為の内容により緩和 |  |  | 既存不適格調書を添付 緩和を受けるための措置を示した図書を添付
第８６条の８ |  |  |  | ▲ | （全体計画認定）
第８６条の９ |  |  |  | △ | （公共事業における敷地面積の緩和）
第８７条 |  |  |  | ○ | 用途変更への準用 |  |  |  |  | 基本的には、用途変更内容に応じて、建築行為に準じた仕様表と申請図書を作成
第８７条の２ |  |  |  | ▲ | （用途変更に関する全体計画認定）
第８７条の３ |  |  |  | ▲ | （一次的な用途変更の緩和）
第８７条の４ |  |  |  | ○ | 建築設備への準用 | ※別途仕様表を作成
第８８条 |  |  |  | ○ | 工作物への準用 | ※別途仕様表を作成
Ⅰ‐２ 関係法令（単体規定関する法令）
対象法令名 |  | 条・項 |  | 適用区分 | 項 目 | 規定の概要 | ただし書き （適用除外規定） | 適用有無 | 設計の仕様 | 備 考
宅地造成及び特定盛土等規制法 （長野県土砂等の盛等土等の規制に関する条例） |  | 第１２条、１６条、 ３０条、３５条 |  | ○ | 切土、盛土の規制 | ※令和７年５月施行（地域指定公示） 宅地造成等を行うための一定の高さ、面積の切土、盛土に対して、一定の技術基準に適合していること。 | 都市計画法に基づく開発許可を受けた場合 |  | 指定区域[以下を以下のいずれか選択] | 許可を受けている場合は、許可書の写しを添付 また、許可条件がある場合はその条件に対応していることを示す図書を添付 ※「崖」とは、地表面に対して３０度を超える角度をなす土地で、硬岩盤を除くものをいう。
以下の①、②の区域内でのいずれかの行為に該当する場合は許可を要する ①宅地造成等工事規制区域内での行為[以下をいずれか選択]
②特定盛土等規制区域内の行為[以下をいずれか選択]
消防法第9条の2 |  | 第9条の2 |  | ○ | 住宅用火災機器 | 寝室と階段に住宅用火災警報器を設置する。 |  |  |  | 設置位置を平面図に明示
屋外広告物法 （屋外広告物条例） |  | 条例第4条 |  | ○ | 屋外広告物の禁止 | 指定区域内での広告物の表示、設置の禁止 | 自己用広告物で１０㎡以下 他（条例第６条）
建築物省エネ法（略称） |  |  |  | ○ |  | ※別途仕様表を作成 |  |  |  | 「省エネ適判」を受けた建築物は関係図書添付は不要
長野県建築基準 条例 |  | 第24条 |  | ○ | 車庫等の構造 | 車庫の用途に供する部分が一定の階に設ける場合、車庫等の部分を１時間準耐火構造とする。 |  |  | [車庫がある場合は以下のいずれか選択と記載] | ・申請建築物に車庫がある場合に選択 ・１時間準耐火構造とする位置を平面図、断面図等の明示
|  | 第２５条 |  | ○ | 車庫の他の用途部分との区画 | 車庫とその他の部分の開口部は防火設備とするなど。 |  |  | [車庫がある場合は以下のいずれか選択と記載] | ・申請建築物に車庫がある場合に選択 ・車庫に面する開口部の位置を平面図に明示
Ⅱ-1 集団規定に関する建築基準法の条項（都市計画区域及び準都市計画区域内に関する規定）
建築基準法法 |  | 施行令 |  | 適用 区分 | 項 目 （条文見出し等） | 規定の概要 | ただし書き （適用除外規定） | 適用有無 | 設計の仕様 | 備 考
章・節・条 | 項・号 | 章・節・条 | 項・号
第22条 | 第1項 |  |  | ○ | 22条区域内の屋根の構造 | 屋根の構造は、政令で定める国土交通大臣が定めた構造方法又は認定を受けたものとする。 | 茶室、あずまや等又は延べ面積10㎡以内の物置等の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分 |  | [以下のいずれか選択と記載] | 22条区域内である場合に選択
[屋根葺き材の基準適合仕様を選択・仕様を記載]
第23条 |  |  |  | ○ | 22条区域内の外壁の構造 | 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、政令で定める土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けたものとする。 | 対象建築物は、主要構造部（床、屋根、階段除く）が木材、プラスチック等の可燃材で造られたもの |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・22条区域内である場合に選択 ・延焼のおそれのある部分の位置は、配置図又は平面図に明示
[外壁の基準適合仕様を以下のいずれか選択と記載]
第24条 |  |  |  | ○ | 建築物が第22条区域の内外にわたる場合の措置 | 建築物が第22条区域の内外にわたる場合、過半による区域適用を判断 |  |  | [以下のいずれか選択] | ・22条区域内である場合に選択 ・２２条区域の境界線を配置図に明示 ・過半の計算過程と結果を別の図書（配置図等）に明示
第42条 |  |  |  | ○ | 道路の定義 | 建築物の敷地が接しなければならない（道路）種別を規定 |  |  | [接する道路の種別を以下からいずれか選択と記載］ | 複数の道路に接する場合はすべてを選択
[2項道路の場合は以下に最小幅員を記載]
ｍ
第２節 第43条 |  |  |  | ○ | 敷地等と道路との関係 | 敷地は、道路に2m以上接する。 |  |  | [以下の以下のいずれか選択]
接する長さ
ｍ
第43条の2 |  |  |  | △ | その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加 | ※長野県内には制限の付加はない |  |  | ※長野県内には指定された道はない。
第44条 |  |  |  | ○ | 道路内の建築制限 | 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 | ①地盤面下に設けるもの ②公衆便所等で許可を受けたもの ③一定の基準による許可を受けたもの ④公共歩廊等で許可を受けたもの |  | [以下のいずれか選択と記載]
第45条 |  |  |  | ー | 私道の変更又は廃止の制限
第46条 |  |  |  | △ | 壁面線の指定 | ※長野県内には壁面線は指定されていない。
第47条 |  |  |  | △ | 壁面線による建築制限 | ※長野県内には壁面線は指定されていない。 |  |  | ※長野県内には壁面線は指定されていない。
第３節 第48条 |  |  |  | ○ | 用途地域等 | 用途域内においては、法別表第二（い）項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 | 特定行政庁が許可した場合 |  | 申請敷地の用途地域の名称[以下に記載：複数の場合はすべて記載］ | ・申請敷地が複数の用途地域にわたる場合は、境界線を配置図に明示し、各区分の面積算定と構造制限の適用の有無を別の図書として添付 ※以下都市計画区域内における制限に関する規定は同様 ・工場等の業務内容や危険物の処理、貯蔵による制限のある用地地域にあっては、別途事業内容や危険物の種類、数量を明示した「工場調書」を添付
申請敷地に複数の用途地域が指定されている場合は以下に各用途地域の敷地内における面積を記載
建築の可否[以下のいずれか選択]
第49条 |  |  |  | ○ | 特別用途地区 | 建築物の建築の制限又は禁止に関して定めた地方公共団体の条例に基づき定められた用途の建築物は建築できない。 | 地方公共団体の長の許可を受けた場合 |  | 申請敷地の特別用途地域の名称 | 特別用途地区内の場合に選択
建築の可否[以下のいずれか選択]
第49条の2 |  |  |  | ○ | 特定用途制限地域 | 特定用途制限地域に関する都市計画により、地方公共団体の定めた条例に基づき定められた用途の建築物は建築できない。 | 地方公共団体の長の許可を受けた場合 |  | 申請敷地の用途地域の名称[以下に記載］ | 特定用途制限地域内の場合に選択
建築の可否[以下のいずれか選択]
第50条 |  |  |  | △ | 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限
第51条 |  |  |  | ▲ | 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置
第４節 第52条 |  |  |  | ○ | 容積率 | 容積率は、用途地域等の地域ごとに定められた数値及び敷地が接する道路の幅員により算定される数値以下でなければならない。 | ①前面道路により計算される数値は幅員15m以上の道路（特定道路）からの距離により数値を計算する ②容積率を計算するに当たって算定する床面積において一定の用途部分の地階の床面積及び昇降路や機械室等の一定の用途の部分は除外することができる。 ③特定行政庁が許可した場合 |  | ①法定容積率[以下のすべてを記載] | ・特定道路の位置、距離等については配置図等に明示する ・敷地が複数の異なる容積率の地域にまたがる場合は、配置図に境界線を明示する ・床面積から除外した用途等の範囲及び蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置は平面図等の図書に明示する
・都市計画において定められた数値
％
・前面道路の幅員による数値（②による場合を含む）
％
②特定道路の適用の有無[以下のいずれかを記載]
％
③複数の容積率の異なる用途地域を含む場合は、申請敷地の法定容積率を計算過程と結果を以下に記載
④申請建築物の容積率[以下に記載] % ・計算において床面積から除外した部分の用途と面積[除外した用途ごとの面積算定を以下に記載]
％
⑤特定行政庁の許可[許可を受けている場合選択]
第53条 |  |  |  | ○ | 建蔽率 | 建蔽率用途地域等の地域ごとに定められた数値以下でなければならない。 | ①数値の加算 ・防火、準放火地域内の耐火建築物等 ・特定行政庁が指定する街区の角地にある敷地 ②適用除外 ・特定行政庁の許可を受けたもの ・防火地域内の建蔽率80％と指定されている地域 ・派出所、公衆便所等 |  | ①法定建蔽率[以下のすべてを記載] | ・敷地が複数の異なる建蔽率の地域にまたがる場合は、配置図に境界線を明示する
・都市計画において定められた数値
％
・上記に加算した後の数値（角地等の加算）［加算した場合の適用規定と数値を以下に記載］
③複数の建蔽率の異なる用途地域を含む場合は、申請敷地の法定容積率を計算過程と結果を以下に記載
④申請建築物の建蔽率[以下に記載] % ・計算において床面積から除外した部分の用途と面積[除外した用途ごとの面積算定を以下に記載]
％
⑤特定行政庁の許可[許可を受けている場合選択]
第53条の2 |  |  |  | △ | 建築物の敷地面積 | ※長野県内には指定された地域はない。
第54条 |  |  |  | ○ | 第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。 | 次の以下のいずれか（令第135条の22） ①外壁等の中心線の長さが3m以下 ②物置等の用途で軒高が2.3ｍ以下、かつ床面積50㎡以内 |  | 定められている後退距離[いずれか選択] [いずれか選択] | ・第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、外壁の後退距離の制限が指定されている場合に選択 ・適用除外の対象となる部分及び対象となる仕様を配置図又は平面図等の図書に明示
第55条 |  |  |  | ○ | 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10ｍ又は12ｍのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | 次のいずれか ①敷地内に一定の空地と一定の敷地面積を有する場合（10mを12mとすることができる）（令130条の10） ②特定行政庁の許可を受けた場合（以下のいずれか） ・再生エネルギー源利用 ・敷地の周囲に空地を有する ・学校等の用途でやむを得ない |  | 定められている高さの限度[いずれか選択] | ・第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の場合に選択
実際（設計）の最高の高さ ｍ
[いずれか選択]
第56条 |  |  |  | ○ | 建築物の各部分の高さ | 建築物の各部分の高さは、道路及び隣地からの一定の高さ以下でなければならない。 | 建築物の道路からの距離による緩和等様々な緩和規定がある |  | [いずれか選択と記載] [法第56条及び関係政令に基づく緩和規定等を適用せずに適合していることを確認した根拠を以下に記載] | 高さ制限に関して明示すべき事項は多岐にわたり、規定の適合性を本仕様書で記載するすることは困難であることから、明らかに適合していることが配置図や立面図等で確認できる場合以外は、規則第1条の３表２に規定されている図書と明示すべき事項に基づき図書を添付
第56条の2 |  |  |  | ○ | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | 一定の高さの建築物について、冬至日において条例で定められた用途地域ごとに条例で定められた平均地盤面からの高さにおいて周囲の敷地の一定の距離において１日んにおける日影となる時間を生じさせてはならない。 | 特定行政庁が許可した場合 |  | [申請建築物の高さ及び軒の高さを以下に記載］ | 日影規制関して明示すべき事項は、規定の適合性を本仕様書で記載するすることは困難であることから、規則第1条の３表２に規定されている図書と明示すべき事項に基づき図書を添付
①建築物の最高の高さ
ｍ
②建築物の軒の高さ
ｍ
[規定提供等について以下のいずれか選択と記載]
[適用を受ける建築物の場合は以下を記載] ①真北方向の測定方法
②建築物の最高の高さ及び最高の軒の高さ
第57条 |  |  |  | ▲ | 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
第57条の2 |  |  |  | △ | 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
第57条の3 |  |  |  | ー | 指定の取消し
第57条の4 |  |  |  | △ | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
第57条の5 |  |  |  | △ | 高層住居誘導地区
第58条 |  |  |  | △ | 高度地区
第59条 |  |  |  | △ | 高度利用地区
第59条の2 |  |  |  | △ | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
第60条 |  |  |  | △ | 特定街区
第４節の２第60条の2 |  |  |  | △ | 都市再生特別地区
第60条の2の2 |  |  |  | △ | 居住環境向上用途誘導地区
第５節 第61条 |  |  |  | ○ | 防火地域及び準防火地域内の建築物 | 防火地域又は準防火地域内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等政令で定める防火設備を設け、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を政令で定める基準に適合する、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けたものとする。 | 門又は塀で、高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物（木造建築物等を除く。）に附属するもの |  | [対象地域のいずれか選択] [防火地域内の場合、建築物の規模①、②いずれかを選択し、さらに建築物の構造を選択] [準防火地域内の場合、建築鬱の規模①～④いずれかを選択し、さらに建築物の構造を記載] | ・防火地域又は準防火地域に建築する場合に選択 ・延焼のおそれのある部分の位置は、配置図又は平面図に明示 ・防火設備の位置は本仕様表に記載できないため、平面図等に記載 ・建築物の各部位の防火性能を平面図、立面図、断面図、断面詳細図あるいは仕様書に記載
法第86条の４（一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例）の適用の有無[以下のいずれかを選択し法86条の４の該当号を記載するとともに、認定、許可の場合は番号を記載] 適用ありの場合、の86条の４該当条項及び認定等番号
[上記の延焼のおそれのある部分に設ける開口部の防火設備の仕様を記載（大臣認定品は認定番号を記載）]
第62条 |  |  |  | ○ | 屋根 | 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けたものとする。（平成28年告示第693号） | 不燃性の物品保管倉庫などで国土交通大臣が定める用途の建築物で、大臣が定める構造方法（令第136条の2の2第1号の構造） |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・防火地域又は準防火地域に建築する場合に選択
第63条 |  |  |  | ○ | 隣地境界線に接する外壁 | 外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |  |  | [以下のいずれか選択] | ・防火地域又は準防火地域に建築する場合に選択
第64条 |  |  |  | ○ | 看板等の防火措置 | 防火地域内にある看板等の工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 |  |  | [以下のいずれか選択と記載] | ・防火地域又は準防火地域に建築する場合に選択
第65条 |  |  |  | ○ | 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 | 指定のない地域と防火、準防火地域にわたる場合は防火又は準防火地域、防火、準防火地域にわたる場合は防火地域の規定を適用 |  |  | [以下のいずれか選択] | ・防火地域又は準防火地域に建築する場合に選択 ・各地域にわたる場合の境界線を配置図に明示
[各地域にまたがる場合は、適用される地域を選択]
第66条 |  |  |  | ー | 第38条の準用
第５節の２第67条 |  |  |  | △ | 特定防災街区整備地区
第67条の2 |  |  |  | △ | 第38条の準用
第６節 第68条 |  |  |  | △ | 景観地区
第７節 第68条の2 |  |  |  | ○ | 地区計画等の区域 | 地区計画等の区域で「地区整備計画等」が定められている区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められた条例に適合しなければならない。 |  |  | 地区整備計画のうち条例に定められた制限内容 [以下に制限の内容と適合状況を記載] | 地区計画の都市計画が定められ、地区整備計画の制限の内容が条令に定められている場合であって、条例に市町村における制限への適合を審査する手続きが行われる場合は、その結果を証する書面の写しを添付することで、当該規定に関する適合状況を確認できる図書とする。
第８節 第68条の9 |  |  |  | ○ | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 | 条例で定める敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限に適合しなければならない。 |  |  | [申請地の制限内容と設計の内容を以下に記載] | 高さ制限に関して明示すべき事項は多岐にわたり、規定の適合性を本仕様書で記載するすることは困難であることから、明らかに適合していることが配置図や立面図等で確認できる場合以外は、規則第1条の３表２に規定されている図書と明示すべき事項に基づき図書を添付
①指定容積率（道路幅員等による容積率を記載）
％
実際（設計）の容積率
％
②指定建蔽率 （角地加算等による建蔽率を記載）
％
実際（設計）の建蔽率
％
③道路からの高さ制限 （乗ずる数値）
④隣地境界線からの高さ制限（乗ずる数値）
Ⅱ‐2 関係法令（集団規定関する法令）
対象法令名 |  | 条・項 |  | 適用区分 | 項 目 | 規定の概要 | ただし書き （適用除外規定） | 適用有無 | 設計の仕様 | 備 考
都市計画法 |  | 第２９条、３５条の２、３７条、４１条、４２条、４３条、５３条 |  | ○ | 都市計画法に基づく許可 | 全域：開発許可関係（３５条の２、３７条含む） 市街化調整区域：２９条、４１条、４２条、43条 都市施設の都市計画決定関係：５３条 |  |  | [都市計画法に基づく許可を受けている場合はその内容を以下から選択] | 許可を受けている場合は、許可書の写しを添付 また、許可条件がある場合はその条件に対応していることを示す図書を添付
長野県建築基準 条例 |  | 第３５条 |  | ○ | 車庫の接道要件 | 車庫の出入口は６m未満の道路、交差点などから５m以内、急坂な道路、停留所等から１０m以内に設けない。 | 床面積５０㎡未満を除く 床面積に応じて６ｍ未満の道路でも可能 |  | [車庫がある場合は以下のいずれか選択し記載] | ・車庫がある場合に選択 ・出入り口と道路との関係は配置図に明示
|  | 第３５条 |  | ○ | 車庫の道路面への空地 | 車庫の出入り口と道路は２m以上の見通しできる空地を設ける。 | 床面積５０㎡以下を除く |  | [車庫がある場合は以下のいずれか選択] | ・車庫がある場合に選択 ・出入り口と道路との関係は配置図に明示
|  | 第３８条 |  | ○ | かど敷地の建築制限 | 特殊建築物のかど敷地（底辺２mで高さ３mの範囲）には建築物、擁壁を建築してはならない。 |  |  | [条例の特殊建築物の場合は以下のいずれか選択] | 条例による「特殊建築物」の場合に選択（長屋、車庫、１０㎡超える物販店、工場が含まれている。）
道路境界・周辺土地より高い
いずれかが低い[措置等（支障のないこと）の内容を以下に記載]
下水道等へ接続又はためますを設置する
下水管等へ接続せず、ためますも設置しない[設置しない理由又は措置等の内容を以下に記載]
湿潤、出水のおそれ、ごみの埋立地ではない
湿潤、出水のおそれがある、又はごみの埋立地である[措置等の内容を以下に記載]
腐食、腐朽、摩耗の恐れのある材料を構造耐力上主要な部分に使用しない
腐食、腐朽、摩耗防止のための措置をした材料を使用する[使用する部分と材料及び措置の方法を以下に記載]
がけ崩れの恐れはない
がけ崩れの恐れがある[措置等の内容を以下に記載]
なし
地盤調査による
施行令第９３条に基づく地盤の種類に応じた数値
異種構造基礎を併用していない（必須事項）
くい基礎（20KN/㎡未満）
べた基礎（20KN/㎡～30KN/㎡）
布基礎（30KN/㎡以上）
適用除外を受ける（構造計算が必要）
2項、3項の適用除外を受けない
杭打ちを行う（杭打ち時、打撃力等に対して構造体耐力上安全である（必須事項））
杭打ちは行わない
平屋の建築物
木ぐいは使用しない
木ぐいを使用する（常水面下に施工する：必須事項）
瓦以外の材料で葺く[材料の仕様を以下に記載]
瓦で施工[以下の部位ごとに緊結方法を記載]
屋外にタイルは使用しない
屋外にタイルを使用する[以下に緊結方法を記載]
太陽光システムを設置しない
太陽光システム設置する[防錆方法を以下に記載]
第三節（木造の規定）が適用される
節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による欠点はない（必須事項）
①最下階の柱にすべて土台を設けている
②土台を設けていない柱がある[施工方法を以下から選択]
柱を基礎に緊結する
平屋で足固めを行う
告示第690号による構造方法により施工
平屋で延べ面積が50㎡以内
土台は基礎に緊結している[緊結の方法を以下に記載]
（公財）日本住宅・木材技術センターの早見表
同上の計算ツール
構造計算
2階建て以下
3階建て以上[柱の小径寸法を以下に記載]
柱の小径は13.5㎝以上である
柱の小径は13.5㎝未満（構造計算を要する）
1/3以上欠き取る柱なし
1/3以上欠き取る柱あり[補強方法を以下に記載]
隅柱、準ずる柱は通し柱である
隅柱、準ずる柱は通し柱ではない[補強方法を以下に記載]
有効細長比は１５０以下である（必須事項）
柱、筋かい、土台は地面から１ｍ以内の部分には、有効な防腐措置を講ずる（必須事項）[使用材料ごとの防腐、防蟻処理方法を以下に記載]
外壁は鉄網モルタル塗等腐りやすい構造ではない
軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙等を使用する[擬態的な使用材料と仕様を以下に記載]
ボルト締め場合、ボルトの径に応じて有効な大きさと厚さを有する座金を使用する（必須次項）[ボルトの径と座金の寸法を以下に記載]
柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずる恐れがある[補強方法を以下に記載]
はり、けた等の中央部附近野下側に構造耐力上章のある欠込みはしない（必須事項）
厚さ1.5㎝以上、幅9㎝以上の木材又は9㎜以上の鉄筋（告示第1100号の仕様を含む：以下の①に仕様を記載）
欠き込みあり[補強方法を以下に記載]
欠き込みはない
②適用除外となる建築物である[適用除外となる根拠を以下のいずれかから選択]
床組及び小屋ばりに木板その他これらに類するものを告示に定める方法により設ける
小屋組には振れ止めを設ける
上記のいずれかを構造計算により安全性を確認する
あり（上記壁量計算において面積算入を要する）
建築物本体により衝撃を遮る
門、塀により衝撃を遮る
平成１２年建設省告示第１３４７号に適合する[以下の①～⑧について、具体的に記載]（必須事項）
筋かい両端を柱又は横架材に金物等で緊結する
筋かいの一方を緊結する位置は柱と横架材の仕口である
筋かいを設ける
筋かいを設けない（別仕様）
第三節（木造の規定）が適用されない[適用除外となる内容を以下に記載]
あり
なし
（公財）日本住宅・木材技術センターの早見表
同上による計算ツール
構造計算
仕様基準による
構造計算による
急傾斜地の崩壊
土石流
地すべり
設備、設備の支持構造部、緊結金物で腐食、腐朽の恐れのあるものは必要な措置を講ずる
屋上から突出する水槽、煙突等は支持構造部、構造耐力上主要な部分に緊結する
れんが、石、CB,無筋コンクリート造の煙突の高さは鉄製支枠設置以外は高さ９０㎝以下
給排水管等は、捕食、腐朽措置、外力の衝撃に対して支障がなく、貫通部の措置や伸縮継手、地震などの衝撃に支障ない支持を行う
適用対象建築物
適用対象外建築物[適用除外内容を以下に記載]
政令による構造方法[具体的な仕様を以下に記載]
国土交通大臣の認定[具体的な製品名・認定番号を以下に記載]
延焼のおそれのある部分がない
延焼のおそれのある部分がある[適用除外がある場合はその内容を以下に記載]
敷地が２２条区域の内外にわたっていない
敷地が２２条区域の内外にわたっている[以下の過半の計算結果を選択]
①適用除外の用途の建築物である[具体的な除外内容を以下に記載]
②各居室は政令で定める有効採光面積以上である[有効採光面積の計算過程と結果を別途添付]
上記において1/10の緩和規定を適用している[具体的な措置の内容を以下の記載し、有効採光面積の計算過程と結果を別途添付]
各居室は1/20以上の有効換気面積がある
政令で定める換気設備を設置[具体的な換気設備の仕様を以下の記載]
火気使用室は政令で定める換気設備を設置する[具体的な換気設備の仕様を以下に記載し、換気設備の仕様を決定した計算過程と結果を別途添付]
火気使用室はない
石綿を添加した材料は使用しない
石綿を添加した材料は使用する[使用する材料の名称・認定番号を以下に記載]
クロルピリホスを添加した材料は使用しない
クロルピリホスを添加している建築材料であるが、使用されている状態で５年以上経過していいる
地下室はない
地下室がある[設計において政令で定める内容を以下に記載（令第２２条の２の技術基準）]
屎尿浄化槽を設置
公共下水道に接続しない[接続しない理由を以下に記載]
公共下水道に接続
下水道処理区域内[以下のいずれか選択]
汲み取り便槽
下水道処理区域外[以下のいずれか選択]
屎尿浄化槽を設置する[以下のいずれか選択]
単独浄化槽を設置（既存の場合のみ）[放流先と放流方法を以下に記載]
屎尿浄化槽を設置しない（公共下水道接続もなし）[措置方法を以下に記載]
合併浄化槽を設置
関係法令に基づき電気設備を設ける（必須事項）[常用電源の種類と引き込み方法を以下に記載]
②内装を準不燃材以上で施工する[準不燃材以上の場合、部位ごとの内装材の仕様を以下に記載]
③告示第２２５号を適用する[部位ごとの内装材の仕様を以下のに記載]
①適用対象外建築物（平屋又は火気使用室がない：IHクッキングヒーター設置の場合を含む）
居室の天井高さは２．１m以上（必須事項）[最低の高さの居室名と高さを以下に記載]
上記いずれかが適合しない[適用除外の内容を以下を記載]
基準に適合する床下換気口を設置[換気口の仕様を以下に記載]
居室の床高は４５㎝以上[最低の高さの部位と高さを以下に記載]
階段の幅、蹴上、踏面の新法は、基準に適合する（必須事項）[具体的な寸法を以下に記載]
手すりを設置[以下を選択]
手すりを設置しない[適用除外の理由を以下に記載]
両側設置
片側設置（設置以外の面は側壁あり）
JIS規格工場からの製品[工場の名称と認証番号を以下に記載（未定の場合は「未定」と記載）]
国土交通大臣の認定品[認定番号を以下に記載]
国土交通大臣の認定品[認定番号を以下に記載]
第１項第１号道路（道路法による道路）
第１項第2号道路（都市計画法等による道路）
第１項第3号道路（法適用時からの道）
第１項第4号道路（2年以内事業施行道路）
第１項第5号道路（上記以外の位置指定道路）
第2項道路（幅4m未満の法施行時の指定道路）
敷地は道路に2m以上の幅で接する[最小の接する長さを以下に記載]
建築物、擁壁等は道路内に突出、築造しない
建築物又は擁壁等が道路内に突出、築造する[適用除外事項を以下に記載]
建築してはならない建築物ではない
特定行政庁の許可を受けている
建築してはならない建築物ではない
建築してはならない建築物ではない
国土交通大臣が認定した構造方法、材料を用いる[認定構法、材料を用いる場合は、その部位・名称・認定番号を以下に記載]
すべての外壁、柱は後退距離を超えない
適用除外の対象となる部分がある[以下のいずれかを選択]
外壁等中心線の長さが3m以下
物置等の用途で軒高2.3ｍ以下、かつ床面積50㎡以内
1.0ｍ
1.5ｍ
定められた高さの限度を超えない
定められた高さの限度を超える[選択]
令第130条の10を適用
特定行政庁の許可を受けている
10ｍ
1２ｍ
コンクリート埋設等の配管材は腐食しない材料、又は腐食防止措置を講じている
構造耐力上主要な部分を貫通する場合は支障がない構造（補強等）とする
水質、温度等に応じた安全上、防火上支障がない構造とする
給水管とその他の管は直結しない
排水設備は必要な容量、排水トラップ設置等の衛生上必要な措置、不浸透質材材料を使用する
自然換気設備に関する吸気口、排気口の位置、構造は令第129条の2の5第1項の構造基準に適合する（必須事項）
機械換気設備に関する令第129条に2の5第2項の構造基準に適合する（必須事項）
主要な部分を不燃材で造る、又は覆う（必須事項）[造る又は覆う材料を以下に記載（認定材料は、認定番号を記載]
天空率による法適合確認を行う
道路からの高さ制限に適合する
制限を受ける高さ等の建築物ではない
適用除外（不燃物保管倉庫等で令第136条の2の2第１号の基準に適合）
隣地境界線からの高さ制限に適合する
適用対象建築物ではない
制限を受ける高さ等の建築物である
適用対象外（設置なし、屋上設置なし、3m以下）
①告示第１１００号の仕様による[以下に具体的な仕様を記載]
②大臣認定品[以下に製品名、仕様及び認定番号を記載]
①告示第１１００号の仕様による[以下に具体的な仕様を記載]
①現場施工の浄化槽[以下に仕様を記載]
②型式認定品[以下に認定番号・処理人員を記載]
特定行政庁の建築許可を受けている
適用対象建築物
適用対象建築物[屋根の構造方法を以下に記載（大臣認定品の場合は、認定番号を記載]
指定のない地域と防火又は準防火地域にまたがる
防火地域と準防火地域にまたがる
②大臣認定品[以下に製品名、仕様及び認定番号を記載]
政令による構造方法[具体的な仕様を以下に記載]
国土交通大臣の認定[具体的な製品名・認定番号を以下に記載]
JIS規格品[以下に仕様ごとに規格番号記載]
許可を受けている（第52条10項、11項、14項）
上記以外[具体的な適合方法を以下に記載]
上記以外[具体的な適合方法を以下に記載]
緩和を受ける[以下に緩和を受ける規定と具体的な構造仕様を記載]
防火地域
準防火地域
特定行政庁の許可を受けている
特定行政庁の許可を受けている
地方公共団体の許可を受けている
地方公共団体の許可を受けている
適用除外となる建築物（床面積５０㎡未満）
適用除外となる建築物
規定の範囲に建築物等を建築、築造しない
２ｍ以上の見通しできる空地がある
道路幅員などは規定に適合する[車庫の床面積と面する道路幅を以下に記載]
出入口は交差点などから５m以内ではない
出入口は急坂な道路に面しない
適用除外となる敷地・建築物
第２９条に基づく開発許可（３５条の２の変更含む）
第３７条に基づく完了広告前の建築承認
第４１条に基づく用途地域の指定のない地域における建築制限に対する許可
第４３条に基づく開発許可を受けていな土地以外の建築許可
第４２条に基づく予定建築物以外の建築許可
第５３条に基づく都市施設内における建築許可
寝室と階段部分に住宅用火災警報器を設置する（必須事項）
区域指定なし
宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域
盛土で高さ１ｍを超える崖を生じさせる
切土で高さ２ｍを超える崖を生じさせる
切土、盛土を同時に行い、高さ２ｍを超える崖を生じさせる
盛土で高さが２ｍを超えるもの（崖とならないものを対象）
切土又は盛土で５００㎡を超えるもの（上記のすべてを除く行為）
上記のいずれの行為も該当しない
盛土で高さ２ｍを超える崖を生じさせる
切土で高さ５ｍを超える崖を生じさせる
切土、盛土を同時に行い、高さ５ｍを超える崖を生じさせる
盛土で高さが５ｍを超えるもの（崖とならないものを対象）
切土又は盛土で3,000㎡を超えるもの（上記のすべてを除く行為）
上記のいずれの行為も該当しない
適用対象外（平屋、２階建て、面積要件）
規定に基づく区画とする[開口部に設ける防火設備の仕様を記載（大臣認定品は認定番号を記載]
条例に定められた規定の構造とする[具体的な１時間準耐火構造の仕様を以下に記載]
適用場外広告物に該当
屋外広告物なし
車庫部分に面する開口部はない
N値計算法による
告示第1460号による選択
構造計算による
柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずる恐れはない
敷地の過半の面積が２２条区域内である
敷地の過半の面積が22条区域外である
給湯設備は外力に対して支障のない構造とするとともに、設備の総質量（満水状態での機器を含めた質量）が１５Kgを超える場合は地震により転倒防止のための措置を講ずる（告示による仕様による）
すべての材料を☆☆☆☆製品を使用する
☆☆☆☆製品以外の材料を使用する[使用する部位と材料名および仕様を以下に記載]
国土交通大臣が認めた材料
ホルムアルデヒドを添加した材料で５年以上経過
国土交通大臣の認定を受けた居室
各居室において必要換気回数を確保できる換気設備を設置する（必須事項）
①適用除外は受けない
昭和６２年建設省告示第１８９８号の基準に適合するとともに、構造耐力上主要な柱が一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結する
昭和６２年建設省告示第１８９９号による構造計算によって安全性を確認
方づえ、控え壁等があって、構造耐力上支障がない[以下に具体的な仕様を記載]
あり
なし
許可を受けている（第52条10項、11項、14項）
特殊材料、構法を用いた建築物ではない
区域内ではあるが知事の許可を受けている（居住の用に供する建築物が該当）
区域内ではあるが居住の用に供する建築物ではない
防火地域
準防火地域
令第１３６条の２第１号イに適合する建築物
①地階除く階数4以上又は延べ面積1500㎡超える
②地階除く階数３かつ延べ面積1500㎡以下、又は地階除く階数2以下かつ延べ面積500超え1500㎡以下
①階数3以上又は延べ面積500㎡を超える
令第１３６条の２第１号ロに適合する建築物
②階数２以下かつ延べ面積500㎡以下
令第１３６条の２第２号イに適合する建築物
令第１３６条の２第２号ロに適合する建築物
③地階を除く階数2以下かつ延べ面積500㎡以下（木造建築物の場合）
④地階を除く階数2以下かつ延べ面積500㎡以下（木造建築物以外の場合）
令第１３６条の２第１号イに適合する建築物
令第１３６条の２第１号ロに適合する建築物
令第１３６条の２第２号イに適合する建築物
令第１３６条の２第２号ロに適合する建築物
令第１３６条の２第３号イに適合する建築物
令第１３６条の２第３号ロに適合する建築物
令第１３６条の２第４号イに適合する建築物
令第１３６条の２第４号ロに適合する建築物
適用あり
適用なし
上記に適合しない[上記を含めて①、②のいずれかを選択し仕様を記載]
厚さ3㎝、幅9㎝以上の木材（告示第1100号の仕様を含む：以下の①に仕様を記載）
上記に適合しない[引張筋かいのみで施工する場合選択 以下①、②のいずれかを選択し選択]